## Arkusz1
ZP/1/2022 „ ZAKUP JEDNORAZOWYCH MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH" Załącznik nr 2 - formularz oferty
Zadanie nr 1
CPV: 33141300-3 (urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi)
Lp. | Nazwa asortymentu - pełny opis przedmiotu zamówienei z podziałem na częsci | j.m | Ilość do przetargu 12 m-cy | Cena jednostowa netto | VAT | Kwota j. VAT | Cena j. brutto | Wartośc netto w skali 12 m-cy | Wartośc brutto w skali 12 m-cy
1 | Igły sterylne j.u. 0,45 x 16mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 8 |  | 8%
2 | Igły sterylne j.u. 0,4 x 19mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 25 |  | 8%
3 | Igły sterylne j.u. 0,4 x 40mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostaw | opakowanie | 10 |  | 8%
4 | Igły sterylne j.u. 0,5 x 25mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 32 |  | 8%
5 | Igły sterylne j.u. 0,5 x 40mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 11 |  | 8%
6 | Igły sterylne j.u. 0,6 x 30mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 23 |  | 8%
7 | Igły sterylne j.u. 0,7 x 40mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 77 |  | 8%
8 | Igły sterylne j.u. 0,8 x 40mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 94 |  | 8%
9 | Igły sterylne j.u. 0,9 x 40mm BD, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 33 |  | 8%
10 | Igły sterylne j.u. 1,2 x 40mm, trójpłaszczyznowe ostrze typu lancet, złącze Luer/Luer Lock, kolorowe końcówki w celu identyfikacji danego rozmiaru, 100 szt w opakowaniu. Czytelnie oznakowane: jeden kolor - jeden rozmiar oraz wyraźny numer rozmiaru na przynajmniej jednej ściance pudełka. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 74 |  | 8%
11 | Kaniula venflon w rozmiarze 0,7x19, sterylna, bezpieczna do krótkotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zatrzaskiem zabezpieczającym ostrze igły po wyjęciu z kaniuli pozwalającym na płynne i swobodne usunięcie zabezpieczonej igły z cewnika, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 3 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 74 |  | 8%
12 | Kaniula venflon w rozmiarze 0,9x25, sterylna, bezpieczna do krótkotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zatrzaskiem zabezpieczającym ostrze igły po wyjęciu z kaniuli pozwalającym na płynne i swobodne usunięcie zabezpieczonej igły z cewnika, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 3 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 910 |  | 8%
13 | Kaniula venflon w rozmiarze 1,1x33 ± 1, sterylna, bezpieczna do krótkotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zatrzaskiem zabezpieczającym ostrze igły po wyjęciu z kaniuli pozwalającym na płynne i swobodne usunięcie zabezpieczonej igły z cewnika, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 3 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 2887 |  | 8%
14 | Kaniula venflon w rozmiarze 1,3x45, sterylna, bezpieczna do krótkotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zatrzaskiem zabezpieczającym ostrze igły po wyjęciu z kaniuli pozwalającym na płynne i swobodne usunięcie zabezpieczonej igły z cewnika, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 3 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 2085 |  | 8%
15 | Kaniula venflon w rozmiarze 1,5x45, sterylna, bezpieczna do krótkotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zatrzaskiem zabezpieczającym ostrze igły po wyjęciu z kaniuli pozwalającym na płynne i swobodne usunięcie zabezpieczonej igły z cewnika, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 3 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 250 |  | 8%
16 | Kaniula venflon w rozmiarze 1,7x50 ± 5, sterylna, bezpieczna do krótkotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zatrzaskiem zabezpieczającym ostrze igły po wyjęciu z kaniuli pozwalającym na płynne i swobodne usunięcie zabezpieczonej igły z cewnika, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 3 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 100 |  | 8%
17 | Kaniula venflon w rozmiarze 2,2x50 ± 5, sterylna, bezpieczna do krótkotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zatrzaskiem zabezpieczającym ostrze igły po wyjęciu z kaniuli pozwalającym na płynne i swobodne usunięcie zabezpieczonej igły z cewnika, z dodatkowym portem do iniekcji zabezpieczonym koreczkiem. Kaniula wykonana z poliuretanu posiadające minimum 3 paski kontrastujące w promieniach RTG. Posiadające zatyczkę z filtrem hydrofobowym lub zastawkę antyzwrotną zabezpieczające przed wypływem krwi w momencie wkłucia; Wyrób nie może zawierać w składzie ftalanów i lateksu. Komin kaniuli wykonany z materiału uniemożliwiającego samoczynne wysunięcie np. podczas wyciągania koreczka, koreczek typu luer lock z trzpieniem powyżej jego krawędzi. Na opakowaniu każdej kaniuli widoczna data ważności, rozmiar, producent oraz przepływ. Sterylna pakowana pojedynczo w opakowanie typu TYVEC, kodowana kolorystycznie. | Sztuka | 50 |  | 8%
18 | Igła TRU-CORE II 18x20cm, Mechanizm ciągnij/pchaj, dzieki któremu urzadzenie pozwala na użycie wyłącznie jednej ręki, Echogeniczna końcówka widoczna pod kontrolą USG, Znaczniki centrymetrów ułatwiające precyzyjne określenie głebokości wkłucia | Sztuka | 10 |  | 8%
19 | Strzykawki j.u., o pojemności 2ml, ze skalą 0,1ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną o ok 10%; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | opakowanie | 81 |  | 8%
20 | Strzykawki j.u., o pojemności 5ml, ze skalą 0,2ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną o ok 10%; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | opakowanie | 93 |  | 8%
21 | Strzykawki j.u., o pojemności 10ml, ze skalą 0,5 ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną o ok 10%; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra. Pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt | opakowanie | 40 |  | 8%
22 | Strzykawki j.u., o pojemności 20ml, ze skalą 1 ml; dwuczęściowa ze skalą rozszerzoną o ok 10%; o przezroczystym cylindrze z polipropylenu z niezmywalną, wyraźnie czytelną skalą, płynnym przesuwem tłoka; zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka w postaci dwóch pierścieni umieszczonych wewnątrz cylindra, pakowana pojedynczo; jałowa; z widoczną datą ważności; oznaczone CE. Opakowanie zbiorcze 100 szt. | opakowanie | 35 |  | 8%
23 | Strzykawki j.u., o pojemności 50ml, czytelna, nieścieralna skala; oznaczenie co 1ml; rondo tłoka ściśle przylegającego do ścian strzykawki, o łatwym przesuwie, z gumową uszczelką; dokładność skali, typ Luer-lock; jałowa, nie pirogenna, nietoksyczna; kompatybilna z pompami infuzyjnymi: Medima, Ascor, Syramed | opakowanie | 18 |  | 8%
24 | Strzykawki j.u., o pojemności 100ml (Janetta), czytelna, nieścieralna skala; oznaczenie co 1-2ml rondo tłoka, ściśle przylegającego do ścian strzykawki, o łatwym przesuwie; z gumową uszczelką; dwustronna skala; jałowa, niepirogenna, nietoksyczna, z dołączonym łącznikiem Luer lub stożkiem cewnikowym . | opakowanie | 3 |  | 8%
25 | Strzykawki Tuberkulinówki op/100szt, z przezroczystym cylindrem z polipropylenu; bez zawartości lateksu, o płynnym przesuwie tłoka „natłuszczony” olejem silikonowym; jałowa. | opakowanie | 20 |  | 8%
Zadanie nr 2
CPV: 33141110-4 (opatrunki)
1 | Kompresy wysokochłonne wykonane z włókniny medycznej od zewnątrz oraz pulpy celulozowej od wewnątrz. Wymiar 10x20 cm. Opakowanie 20 szt. | opakowanie | 2 |  | 8%
2 | Elastopor 5x7,2 cm. Samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, wykonane z hydrofobowej włókniny, pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym,wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu,zaokrąglone brzegi, każdy opatrunek pakowany w sterylny blister. Opakowanie 100 szt. | opakowanie | 30 |  | 8%
3 | Elastopor 6x10 cm. Samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, wykonane z hydrofobowej włókniny, pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym,wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu,zaokrąglone brzegi, każdy opatrunek pakowany w sterylny blister. Opakowanie 50 szt. | opakowanie | 39 |  | 8%
4 | Elastopor 10x15 cm. Samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, wykonane z hydrofobowej włókniny, pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym,wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu,zaokrąglone brzegi, każdy opatrunek pakowany w sterylny blister. Opakowanie 30 szt. | opakowanie | 38 |  | 8%
5 | Elastopor 20 x 10cm, Samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, wykonane z hydrofobowej włókniny, pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym,wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu,zaokrąglone brzegi, każdy opatrunek pakowany w sterylny blister. Opakowanie 25 szt. | opakowanie | 27 |  | 8%
6 | Elastopor 25 x 10cm, Samoprzylepne opatrunki z wkładem chłonnym umieszczonym centralnie, wykonane z hydrofobowej włókniny, pokryte hipoalergicznym klejem akrylowym,wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu,zaokrąglone brzegi, każdy opatrunek pakowany w sterylny blister. Opakowanie 25 szt. | opakowanie | 6 |  | 8%
7 | Elastopor do venflonów 5,1 x 7,6, Jałowy, samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniul wykonany z hydrofobowej włókniny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. Centralnie umieszczony wkład chłonny, zaokrąglowe brzegi. Opakowaniae 100 szt. | opakowanie | 15 |  | 8%
8 | Elastyczna siatka opatrunkowa 4-6cm x 10m | opakowanie | 45 |  | 8%
9 | Elastyczna siatka opatrunkowa 5-9,5cm x 10m | opakowanie | 47 |  | 8%
10 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6,5-13,5cm x 10m | opakowanie | 10 |  | 8%
11 | Gaza opatrunkowa jałowa do opatrywania ran, 17-nitkowa, sterylna, wielkość 1 m2 | Sztuka | 1758 |  | 8%
12 | Gaza opatrunkowa jałowa do opatrywania ran, 13-nitkowa, sterylna, wielkość 1/2 m2 | Sztuka | 1300 |  | 8%
13 | Gaziki 10x10 cm, sterylne, wykonane ze 100% bawełny, pozbawione luźnych włókien na powierzchni kompresu, indywidualne pakowanie 3 sztuki, opakwanie 50 szt. | Sztuka | 5200 |  | 8%
14 | Gaziki 5x5 cm, sterylne, wykonane ze 100% bawełny, pozbawione luźnych włókien na powierzchni kompresu, indywidualne pakowanie 3 sztuki, opakwanie 50 szt. | Sztuka | 31260 |  | 8%
15 | Gaziki 7x7 cm lub 7,5x7,5 cm sterylne, wykonane ze 100% bawełny, pozbawione luźnych włókien na powierzchni kompresu, indywidualne pakowanie 3 sztuki, opakwanie 50 szt. | Sztuka | 5707 |  | 8%
16 | Gaziki niejałowe 10x 10cm, wykonane w 100% z gazy bawełnianej. Opakowanie 100 szt | opakowanie | 105 |  | 8%
17 | Gaziki niejałowe 5x 5cm, wykonane w 100% z gazy bawełnianej. Opakowanie 100 szt | opakowanie | 700 |  | 8%
18 | Gaziki niejałowe 7x 7cm lub 7,5x7,5 cm, wykonane w 100% z gazy bawełnianej. Opakowanie 100 szt | opakowanie | 17 |  | 8%
19 | Lignina, wata celulozowa w zwoju 150g, 13 cm | Sztuka | 34 |  | 8%
20 | Wata celulozowa higieniczna w arkuszach (lignina), wymiar 40cm x 60cm, biała, opakowanie 5kg | opakowanie | 3 |  | 8%
21 | Opaska dziana 10cm x 4 m, niejałowa, przewiwewna, wykonana z przędzy wiskozowej, pakowane pojedyńczo w papier | Sztuka | 1860 |  | 8%
22 | Opaska dziana 15cm x 4 m, niejałowa, przewiwewna, wykonana z przędzy wiskozowej, pakowane pojedyńczo w papier | Sztuka | 1150 |  | 8%
23 | Opaska dziana 5cm x 4 m, niejałowa, przewiwewna, wykonana z przędzy wiskozowej, pakowane pojedyńczo w papier | Sztuka | 700 |  | 8%
24 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, 10cm x 4m, niejałowa, przepuszczająca powietrze, wyposażona w zapinkę do umocowania, pakowana pojedyńczo | Sztuka | 513 |  | 8%
25 | Opaska elastyczna tkana z zapinką, 15cm x 4m, niejałowa, przepuszczająca powietrze, wyposażona w zapinkę do umocowania, pakowana pojedyńczo | Sztuka | 589 |  | 8%
26 | Opatrunek hydrożelowy na oparzenia 20x20cm, sterylny, bezwonny, w formie stabilnej, opakowanie w rozmiarze opatrunku | Sztuka | 29 |  | 8%
27 | Opatrunek hydrożelowy na oparzenia 20x40cm, sterylny, bezwonny, w formie stabilnej, opakowanie w rozmiarze opatrunku | Sztuka | 22 |  | 8%
28 | Opatrunek hydrożelowy na oparzenia na twarz , sterylny, bezwonny, w formie stabilnej, opakowanie w rozmiarze opatrunku | Sztuka | 10 |  | 8%
29 | Opatrunek hydrożelowy na oparzenia 60x40cm, sterylny, bezwonny, w formie stabilnej, opakowanie w rozmiarze opatrunku | Sztuka | 6 |  | 8%
30 | Opatrunek hydrożelowy w sprayu 125 ml | Sztuka | 10 |  | 8%
31 | Plaster włókninowy 15cm x 10m rolka, Taśma opatrunkowa niejałowa, wykonana z hydrofobowej włókniny, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, warstwa zabezpieczająca wykonana z papieru silikonowego z podziałką, zapakowany w kartonik | opakowanie | 10 |  | 8%
32 | Plaster włókninowy 20cm x 10m rolka, Taśma opatrunkowa niejałowa, wykonana z hydrofobowej włókniny, pokryta hipoalergicznym klejem akrylowym, warstwa zabezpieczająca wykonana z papieru silikonowego z podziałką, zapakowany w kartonik | opakowanie | 10 |  | 8%
33 | Plaster opatrunkowy do cięcia, 1 m x 6 cm, opatrunek na włókninie | Sztuka | 26 |  | 8%
34 | Plaster papierowy na rolce 2,5 cm szerokości 9 m. dł. +/- 15cm., niejałowy, wykonany z włókniny, kolor biały, hypoalergiczny, kolor biały, opakowanie zbiorcze 12szt | Sztuka | 197 |  | 8%
35 | Plaster tkaninowy na rolce 2,5 x 5 1,25 x 5,niejałowy, wykonany z elastycznej i wytrzymałej tkaniny, nawinięty na plastikową szpulkę, kolor biały | Sztuka | 252 |  | 8%
36 | Przylepiec poiniekcyjny 5x4, niejałowy, wykonany z włókniny, posiadający optrunek chłonny, nacinany co 2cm | opakowanie | 57 |  | 8%
37 | Seton jałowy 2mx1cm 17-nitkowy, wykonany z gazy bielonej, opakowany w blister | Sztuka | 5 |  | 8%
38 | Staza taktyczna - taktyczna opaska zaciskowa, wymiary: 95 x 3.8 cm, pas wykonany jest z miękkiego oddychającego materiału, wytrzymały kołowrót/krępulec, drążek zaciskowy umieszczany w specjalnej klamrze | Sztuka | 20 |  | 8%
Zadanie nr 3
CPV: 33141121-4 (szwy chirurgiczne)
1 | Steri Strip 13x100, samoprzylepne paski tzw. „szwy zewnętrzne” wykonane z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym, hipoalergiczne, kolor biały, jałowe, blister zaiwera 6 szt. | (6 szt./op) | 21 |  | 8%
2 | Steri Strip 3x7,5, samoprzylepne paski tzw. „szwy zewnętrzne” wykonane z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym, hipoalergiczne, kolor biały, jałowe, blister zaiwera 5 szt. | (5 szt./op) | 10 |  | 8%
3 | Steri Strip 6x7,5, samoprzylepne paski tzw. „szwy zewnętrzne” wykonane z wzmocnionej, nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym, hipoalergiczne, kolor biały, jałowe, blister zaiwera 3 szt. | (3 szt./op) | 25 |  | 8%
4 | Nici chirurgiczne 1-/ 4 metr., długośc 75 cm, igła CE-12, 3/8 koła, 39 mm, niewchłanialne | 10szt/op) | 1 |  | 8%
5 | Nici chirurgiczne 2-0/ 3 metr., 75 cm, igła CE-10, 3/8 koła, 30 mm, niebieskie, niewchłanialne | (10szt/op) | 5 |  | 8%
6 | Nici chirurgiczne 2/0, 3 metr., długośc 75 cm, igła CE-12, 3/8 koła, 39 mm, niebieskie, niewchłanialne | (10szt/op) | 1 |  | 8%
7 | Nici chirurgiczne 3-0/ 2 metr., długość 75 cm, igła CE-10, 3/8 koła, 30 mm, niebieskie, niewchłanialne | (10szt/op) | 29 |  | 8%
8 | Nici chirurgiczne 3-0/ 2 metr., długość 45 cm, igła CE-6, 3/8 koła, 24 mm, niebieskie, niewchłanialne | (10szt/op) | 21 |  | 8%
9 | Nici chirurgiczne 3-0/ 2 metr.,długość 75 cm, igła CE-4, 3/8 koła, 19 mm, niewchłanialne |  | 5 |  | 8%
10 | Nici chirurgiczne 4-0/ 1,5 metr., długosc 45cm, igła CE-4 3/8 koła, 19 mm, niewchłanialne | (10szt/op) | 18 |  | 8%
11 | Nici chirurgiczne 4-0/ 1,5 metr., długość 45 cm, igła CE-4F, 3/8 koła, 19 mm, niewchłanialne | (10szt/op) | 1 |  | 8%
12 | Nici chirurgiczne 4-0/ 1,5 metr., długść 45 cm, igła CE-6, 3/8 koła, 24 mm, niewchłanialne | (10szt/op) | 9 |  | 8%
13 | Nici chirurgiczne 5-0/ 1 metr., długośc 75, igła CE-4, 3/8 koła, 19 mm, niewchłanialna ( 10szt/op) | (10szt/op) | 5 |  | 8%
14 | Nici chirurgiczne 5-0, długośc 75 cm, igła R-20mm, 1/2 koła, wchłanialna, | (12szt./op) | 2 |  | 8%
15 | Nici chirurgiczne PGA 4-0, długość, 75 cm, R-26, 1/2 koła, wchłanialna | (12 szt./op) | 3 |  | 8%
16 | Nici chirurgiczne 3-0/ 2 metr., długość 70 cm ±5 cm, igła HR 26 , 1/2 koła, 26 mm, wchłanialna | (12szt/op) | 24 |  | 8%
Zadanie nr 4
CPV: 33141420-0 (rękawice chirurgiczne)
1 | Rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, jałowe, rozm. 7,5; wykonane z wytrzymałego lateksu, wewnętrzna warstwa rękawicy pokryta polimerem, posiadające rolowany mankiet, pakowane podwójnie w opakowanie wewnętrzne papierowe, opakowanie 50 szt. | para | 850 |  | 8%
2 | Rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, jałowe, rozm. 8,0; wykonane z wytrzymałego lateksu, wewnętrzna warstwa rękawicy pokryta polimerem, posiadające rolowany mankiet, pakowane podwójnie w opakowanie wewnętrzne papierowe, opakowanie 50 szt. | para | 200 |  | 8%
3 | Rękawiczki chirurgiczne, lateksowe, jałowe, rozm. 8,5; wykonane z wytrzymałego lateksu, wewnętrzna warstwa rękawicy pokryta polimerem, posiadające rolowany mankiet, pakowane podwójnie w opakowanie wewnętrzne papierowe, opakowanie 50 szt. | para | 50 |  | 8%
4 | Rękawiczki chirurgiczne,noprenowe, bezpudrowe, jałowe, rozm. 7,5; wykonane z kauczuku syntetycznego, pakowane podwójnie w opakowanie wewnętrzne papierowe, opakowanie 50 szt. | para | 50 |  | 8%
5 | Rękawiczki chirurgiczne,noprenowe, bezpudrowe, jałowe, rozm. 8,0; wykonane z kauczuku syntetycznego, pakowane podwójnie w opakowanie wewnętrzne papierowe, opakowanie 50 szt. | para | 150 |  | 8%
6 | Rękawiczki latexowe, rozmiar L (8-9),bezpudrowe, wykonane z naturalnego lateksu, jednorazowego użytku, niejałowe, pasujące na lewą i prawą dłoń, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 100 |  | 8%
7 | Rękawiczki latexowe, rozmiar M (7-8), bezpudrowe, wykonane z naturalnego lateksu, jednorazowego użytku, niejałowe, pasujące na lewą i prawą dłoń, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 276 |  | 8%
8 | Rękawiczki latexowe, rozmiar S (6-7), bezpudrowe, wykonane z naturalnego lateksu, jednorazowego użytku, niejałowe, pasujące na lewą i prawą dłoń, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 115 |  | 8%
9 | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar L, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, wykonane z syntetycznego kauczuku wolnego od lateksu, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 1000 |  | 8%
10 | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar XL, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, wykonane z syntetycznego kauczuku wolnego od lateksu, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 20 |  | 8%
11 | Rękawiczki nitrylowe, rozmiar M, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, wykonane z syntetycznego kauczuku wolnego od lateksu, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 700 |  | 8%
12 | Rękawiczki nitrylowe,rozmiar S, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, wykonane z syntetycznego kauczuku wolnego od lateksu, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 215 |  | 8%
Zadanie nr 5
CPV: 3317100-9 (przyrządy do anestezji i resuscytacji)
1 | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 12; jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; dł. 60 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | sztuka | 25 |  | 8%
2 | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 14 jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; dł. 60 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | Sztuka | 50 |  | 8%
3 | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 16; jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; dł. 60 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | 41 | 50 |  | 8%
4 | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 18; jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; dł. 60 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | Sztuka | 41 |  | 8%
5 | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 6; jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; dł. 40 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | Sztuka | 20 |  | 8%
6 | Cewnik z PVC do odsysania górnych dróg oddechowych, CH 8; jednorazowego użytku, powierzchnia zmrożona; z otworem centralnym, dwoma otworami bocznymi (naprzeciwległe) o łącznej powierzchni mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego; ze ściętą pod kątem prostym końcówką atraumatyczną, sterylny, miękki. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na konektorze; dł. 40 cm, pakowany pojedynczo: folia/papier; z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu | sztuka | 16 |  | 8%
7 | Adapter ETCO2 dróg oddechowych. FilterLine SET dla dorosłych/dzieci do zastosowań intubowanych dedykowny do firmy Physio-Control. FilterLine dla krótkotrwale zaintubowanych pacjentów. Długość 200cm. | sztuka | 40 |  | 8%
8 | Czujnik SpO2 dla dorosłych Covidien Easycapii/6 Objętość wewnętrzna: 25 ml Masa poniżej 20g, złącza: Od strony pacjenta: średnica wewnętrzna 15 mm Od strony obwodu: średnica zewnętrzna 15 mm, zakres kolorów A- 0,03% – < 0,5%COET< 4 mmHg B-0,5% – < 2%CO*ET24 – < 15 mmHg C - 2% – 5%CO*ET215 – 38 mmHg | sztuka | 5 |  | 8%
9 | Adapter ETCO2 łączący się z czujnikiem dwutlenku węgla, do serii Nonin 9840. Jednorazowy. | sztuka | 36 |  | 8%
10 | Dren do odsysania długość 2 m, średnica 6 mm ± 1mm z regulatorem do przerywanego odsysania S.C. nie załamujące się, wzmocnione podłużnie, jeden koniec z nasadką, drugi koniec prosty, średnica wewnętrzna: 6mm ); długość: 200-240 cm, jałowe, jednorazowego użytku | sztuka | 112 |  | 8%
11 | Filtr do Ssaka OB.Wydajność flitra 99,99 %, membrana z PTFE zatrzymuje ciecze, Wtyczki 11 mm po obu stronach, Średnica: 90 mm 2012??? | sztuka | 8 |  | 8%
12 | Filtry do ambu Filtr elektrostatyczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci – skuteczności filtracji bakterii i wirusów ≥ 99,999%, skuteczności filtracji względem NaCL >97% , wydalność nawilżania 33 ± 2 mgH2O/l przy VT 500, przestrzeń martwa max 51ml, utrata wilgoci max 6mg H2O/l przy Vt500ml, objetość oddechowa 150-1200ml /+300ml podana na jednostkowym opakowaniu filtra, opór przepływu 2,7cmH2O przy 60l/min, 1,2cmH20 przy 30l/min, filtr ze złączem prostym, port kapno zakręcany koreczkiem, sterylny. | sztuka | 126 |  | 8%
13 | Łącznik układu oddechowego 15F/22M-22F Łącznik anestezjologiczny z PCV gładki w środku, podwójnie obrotowym z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, długość 10cm /+ 5cm. Złącza 22M/15F od strony pacjenta, 22F od strony maszyny, pakowany pojedynczo, sterylny. | sztuka | 70 |  | 8%
14 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 0 , plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna. | sztuka | 7 |  | 8%
15 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 1, plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna | sztuka | 7 |  | 8%
16 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 2, plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna | sztuka | 24 |  | 8%
17 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 3, plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna | sztuka | 82 |  | 8%
18 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 4, plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna | sztuka | 78 |  | 8%
19 | Łyżka do laryngoskopu, rozm. 5, plastikowa, jednorazowego użytku, wykonana z materiału ABS typ Macintosh, do laryngoskopów, kompatybilna z rękojeściami zgodnymi z normą. Wykonana w tzw. „zielonym standardzie”, sterylna | sztuka | 40 |  | 8%
20 | Maska (anestatyczna) do ambu jednorazowa, rozm. 0, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, sterylna, pakowana pojedynczo | sztuka | 6 |  | 8%
21 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 1, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 6 |  | 8%
22 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 2, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 6 |  | 8%
23 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 3, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 25 |  | 8%
24 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 4, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 44 |  | 8%
25 | Maska do ambu jednorazowa, rozm. 5, przezroczysta kopuła, miękki kołnierz przylegajacy do twarzy pacjenta, zastawka regulująca wypełnienie kołnierza, pakowana pojedynczo | sztuka | 77 |  | 8%
26 | Maska krtaniowa nr 1, sterylnie pakowana gotowa do natychmiastowego użycia. wykonana z PVC, nie zwierająca lateksu | sztuka | 5 |  | 8%
27 | Maska krtaniowa nr 1,5, sterylnie pakowana gotowa do natychmiastowego użycia. wykonana z PVC, nie zwierająca lateksu | sztuka | 6 |  | 8%
28 | Maska krtaniowa nr 2, sterylnie pakowana gotowa do natychmiastowego użycia. wykonana z PVC, nie zwierająca lateksu | sztuka | 6 |  | 8%
29 | Maska krtaniowa nr 2,5, sterylnie pakowana gotowa do natychmiastowego użycia. wykonana z PVC, nie zwierająca lateksu | sztuka | 3 |  | 8%
30 | Maska krtaniowa nr 3, sterylnie pakowana gotowa do natychmiastowego użycia. wykonana z PVC, nie zwierająca lateksu | sztuka | 7 |  | 8%
31 | Maska krtaniowa nr 4, sterylnie pakowana gotowa do natychmiastowego użycia. wykonana z PVC, nie zwierająca lateksu | sztuka | 17 |  | 8%
32 | Maska krtaniowa nr 5, sterylnie pakowana gotowa do natychmiastowego użycia. wykonana z PVC, nie zwierająca lateksu | sztuka | 13 |  | 8%
33 | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych L - dren tlenowy o dł.2,1m, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren zakończony uniwersalnymi łącznikami | sztuka | 75 |  | 8%
34 | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych M, – dren tlenowy o dł.2,1m, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren zakończony uniwersalnymi łącznikami | sztuka | 30 |  | 8%
35 | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych XL, – dren tlenowy o dł.2,1m, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren zakończony uniwersalnymi łącznikami | sztuka | 180 |  | 8%
36 | Maska tlenowa z drenem dla dzieci S, – dren tlenowy o dł.2,1m, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren zakończony uniwersalnymi łącznikami | sztuka | 35 |  | 8%
37 | Maska tlenowa z nebulizatorem dla dzieci S. Maska tlenowa do podaży tlenu o średnim stężeniu wykonana z miękkiego, przezroczystego tworzywa z elastycznym paskiem mocującym z zatopionymi końcami, z otworami bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami, z nebulizatorem dla dzieci, sterylna, pakowana pojedynczo. | sztuka | 60 |  | 8%
38 | Maska tlenowa z nebulizatorem, dla dorosłych Maska tlenowa do podaży tlenuowykonana z przezroczystego tworzywa z gumką mocującą, z blaszką dopasowującą część nosową, z otworami bocznymi ułatwiającymi wydech, z drenem nie załamującym się o długości min. 180cm z uniwersalnymi złączami,sterylna, pakowana pojedynczo. | sztuka | 261 |  | 8%
39 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem - dla dorosłych L, maska jednorazowa z gumką wyposażona w worek - rezerwuar tlenowy, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren | sztuka | 70 |  | 8%
40 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem - dla dorosłych M, maska jednorazowa z gumką wyposażona w worek - rezerwuar tlenowy, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren | sztuka | 60 |  | 8%
41 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem - dla dorosłych XL, maska jednorazowa z gumką wyposażona w worek - rezerwuar tlenowy, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren | sztuka | 399 |  | 8%
42 | Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem - pediatryczna S, maska jednorazowa z gumką wyposażona w worek - rezerwuar tlenowy, wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV, posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą, wyposażona w dren | sztuka | 40 |  | 8%
43 | Mocowanie do rurek intubacyjnych (typ imadło), pakowany pojedyczo | sztuka | 116 |  | 8%
44 | Obwód oddechowy 100/905/300 Peneupac pasujący do respiratora paraPAC plus obwód jednoramienny z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia, filtrem i zastawką pacjenta | sztuka | 90 |  | 8%
45 | Obwód oddechowy 100/905/340 Peneupac, Jednorurowy obwód do wentylatora Pneupac pasujący do respiratora transportowego Pneupac plus 310 z wewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia, filtrem In-Line i nasadką odchylającą strumień powietrza wydychanego | sztuka | 20 |  | 8%
46 | Prowadnica Bugie 3,3/600mm – 5.0/800 mm, elastyczna, wzmocniona na całej długości, skalowana co 1 cm, jednorazowa | sztuka | 15 |  | 8%
47 | Prowadnice do rurek intubacyjnych 2,2/230 10 FR, miękki koniec dystalny nie powodujący urazów bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | sztuka | 5 |  | 8%
48 | Prowadnice do rurek intubacyjnych 3,0/340, 8 FR, miękki koniec dystalny nie powodujący urazów bez lateksu, bez ftalanów jałowa, jednorazowego użytku | sztuka | 33 |  | 8%
49 | Przedłużacze do pomp infuzyjnych 1,5m dług.; typ Luer-Lock, jałowe,długość 150 cm,kolor biały lub transparentny | sztuka | 25 |  | 8%
50 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 2,0 Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, ze znacznikiem głębokości w postaci półksiężyca lub pierścieni na rurce, min. 2 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, niebieski balonik kontrolny z oznaczeniem rozmiaru, sterylna. . Dostępne rozmiary od 3,5 - 10,0. Pakowana folia-papier. | sztuka | 3 |  | 8%
51 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 3,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wsokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 6 |  | 8%
52 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 3,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 5 |  | 8%
53 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 4,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 5 |  | 8%
54 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 4,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 5 |  | 8%
55 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 5,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 8 |  | 8%
56 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 5,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 5 |  | 8%
57 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 6,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 10 |  | 8%
58 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 6,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 15 |  | 8%
59 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 7,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 55 |  | 8%
60 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 7,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 82 |  | 8%
61 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 8,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 31 |  | 8%
62 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 8,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 10 |  | 8%
63 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 9,0, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 10 |  | 8%
64 | Rurka intubacyjna z mankietem nr 9,5, wykonana z elastycznego PVC, wyposażona w boczny otwór Murphy’ego, skalowanie co 1 cm, wyposażona w niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający, balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru, półprzeźroczysty, odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm, nie zawierająca lateksu | sztuka | 10 |  | 8%
65 | Rurka krtaniowa - rozm. 1, dwukanałowa rurka z kanałem przełykowym umożliwiającym odsysanie treści zmniejszając ryzyko aspiracji, wykonana z PVC, dwa cienkościenne mankiety zapewniające uszczelnienie oraz stabilizację rurki, na korpusie rurki znacznik głębokości (na wysokości zębów) ułatwiający weryfikację położenia rurki, Łączniki, 15 mm kodowane kolorystycznie w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, jednorazowego użytku | sztuka | 5 |  | 8%
66 | Rurka krtaniowa - rozm. 2, dwukanałowa rurka z kanałem przełykowym umożliwiającym odsysanie treści zmniejszając ryzyko aspiracji, wykonana z PVC, dwa cienkościenne mankiety zapewniające uszczelnienie oraz stabilizację rurki, na korpusie rurki znacznik głębokości (na wysokości zębów) ułatwiający weryfikację położenia rurki, Łączniki, 15 mm kodowane kolorystycznie w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, jednorazowego użytku | sztuka | 10 |  | 8%
67 | Rurka krtaniowa - rozm. 2,5, dwukanałowa rurka z kanałem przełykowym umożliwiającym odsysanie treści zmniejszając ryzyko aspiracji, wykonana z PVC, dwa cienkościenne mankiety zapewniające uszczelnienie oraz stabilizację rurki, na korpusie rurki znacznik głębokości (na wysokości zębów) ułatwiający weryfikację położenia rurki, Łączniki, 15 mm kodowane kolorystycznie w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, jednorazowego użytku | sztuka | 10 |  | 8%
68 | Rurka krtaniowa - rozm. 3, dwukanałowa rurka z kanałem przełykowym umożliwiającym odsysanie treści zmniejszając ryzyko aspiracji, wykonana z PVC, dwa cienkościenne mankiety zapewniające uszczelnienie oraz stabilizację rurki, na korpusie rurki znacznik głębokości (na wysokości zębów) ułatwiający weryfikację położenia rurki, Łączniki, 15 mm kodowane kolorystycznie w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, jednorazowego użytku | sztuka | 10 |  | 8%
69 | Rurka krtaniowa - rozm. 4, dwukanałowa rurka z kanałem przełykowym umożliwiającym odsysanie treści zmniejszając ryzyko aspiracji, wykonana z PVC, dwa cienkościenne mankiety zapewniające uszczelnienie oraz stabilizację rurki, na korpusie rurki znacznik głębokości (na wysokości zębów) ułatwiający weryfikację położenia rurki, Łączniki, 15 mm kodowane kolorystycznie w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, jednorazowego użytku | sztuka | 10 |  | 8%
70 | Rurka krtaniowa - rozm. 5, dwukanałowa rurka z kanałem przełykowym umożliwiającym odsysanie treści zmniejszając ryzyko aspiracji, wykonana z PVC, dwa cienkościenne mankiety zapewniające uszczelnienie oraz stabilizację rurki, na korpusie rurki znacznik głębokości (na wysokości zębów) ułatwiający weryfikację położenia rurki, Łączniki, 15 mm kodowane kolorystycznie w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, jednorazowego użytku | sztuka | 10 |  | 8%
71 | Rurka krtaniowa - komplet 3 rozmiarów dwukanałowa rurka z kanałem przełykowym umożliwiającym odsysanie treści zmniejszając ryzyko aspiracji, wykonana z PVC, dwa cienkościenne mankiety zapewniające uszczelnienie oraz stabilizację rurki, na korpusie rurki znacznik głębokości (na wysokości zębów) ułatwiający weryfikację położenia rurki, Łączniki, 15 mm kodowane kolorystycznie w celu szybkiej identyfikacji rozmiaru, jednorazowego użytku | sztuka | 5 |  | 8%
72 | Rurka ustno- gardłowa, sterylna, rozmiar: 0, rozmiary kodowane kolorami, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku | sztuka | 5 |  | 8%
73 | Rurka ustno- gardłowa, sterylna, rozmiar: 00, rozmiary kodowane kolorami, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku | sztuka | 5 |  | 8%
74 | Rurka ustno- gardłowa, sterylna, rozmiar: 1, rozmiary kodowane kolorami, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku | sztuka | 5 |  | 8%
75 | Rurka ustno- gardłowa, sterylna, rozmiar: 2, rozmiary kodowane kolorami, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku | sztuka | 10 |  | 8%
76 | Rurka ustno- gardłowa, sterylna, rozmiar: 3, rozmiary kodowane kolorami, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku | sztuka | 20 |  | 8%
77 | Rurka ustno- gardłowa, sterylna, rozmiar: 4, rozmiary kodowane kolorami, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku | sztuka | 30 |  | 8%
78 | Rurka ustno- gardłowa, sterylna, rozmiar: 5, rozmiary kodowane kolorami, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku | sztuka | 20 |  | 8%
79 | Wkłady jednorazowe do ssaka. Wkłady workowe na wydzielinę o pojemności 1000 ml o owalnym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm | sztuka | 70 |  | 8%
80 | Wkłady jednorazowe do ssaka. Wkłady workowe na wydzielinę o pojemności 1000 ml o okrągłym kształcie z trwale dołączoną pokrywą do wkładów pasujące do ssaka EVO PLUS | sztuka | 15 |  | 8%
81 | Zestaw do Konikotomii - Quicktrach aplikator dojścia dotchawicznego, strzykawka do pneumatycznego zabezpieczania, opaska stabilizująca dojście i elastyczna rurka do połączenia z respiratorem lub workiem resuscytacyjnym. powyżej 10 lat - kaniula o średnicy 4 mm) i dla dzieci (od 2 do 10 lat kaniula o średnicy 2 mm). | sztuka | 6 |  | 8%
82 | Zestaw do nakłucia opłucnej Zestawy do nakłucia jamy opłucnej zestaw z 3 igłami typu lancet (14G, 16G, 18G) lub z igłą Veresa (w trzech różnych wersjach) 2L worek do drenażu z podziałką i zaworem spustowym trójdrożne kraniki lub zawory jednokierunkowe strzykawki o poj. 60 Ml | sztuka | 2 |  | 8%
83 | Zgłębnik żołądkowy CH 20 dł.80cm, wykonany z PVC odpornego na załamania i skręcanie się,2-4 otwory boczne, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku,dł. do 100 cm | sztuka | 10 |  | 8%
84 | Zgłębnik żołądkowy CH 20 dł.80cm, wykonany z PVC odpornego na załamania i skręcanie się,2-4 otwory boczne, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku, dł. do 100 cm | sztuka | 10 |  | 8%
85 | Zgłębnik żołądkowy CH 22 dł.80cm, wykonana z PVC odpornego na załamania i skręcanie się,2-4 otwory boczne, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, nie zawierająca lateksu, jednorazowego użytku, dł. do 100 cm | sztuka | 10 |  | 8%
Zadanie nr 6
CPV: 331410000-0 (jednorazowe artykuły medyczne)
1 | Aparat do przetaczania płynów z ftalanami, z dwukanałowym ostrym kolcem (igła) komory kroplowej, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikiem z płynem. Zamontowany odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną klapką. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe. Filtr, który zabezpiecza przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm. Zakończenie drenu - Luer Lock. Długość drenu minimum 150 cm. Kroplomierz odmierzający 20kropli = 1 ml | sztuka | 1890 |  | 8%
2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, dren o długości 200 /+10 cm, wytrzymały na zginanie o miękkich i gładko zakończonych końcówkach donosowych mocowany pod brodą/za głową za pomocą miękkiego, przesuwnego pierścienia regulacji. Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu | sztuka | 520 |  | 8%
3 | Cewnik foley CH 14, lateksowy, powleczony warstwą silikonu,cewnik dwudrożny,nieprzezroczysty, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku | sztuka | 13 |  | 8%
4 | Cewnik foley CH 16, lateksowy, powleczony warstwą silikonu,cewnik dwudrożny,nieprzezroczysty, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku | sztuka | 30 |  | 8%
5 | Cewnik foley CH 18, lateksowy, powleczony warstwą silikonu,cewnik dwudrożny,nieprzezroczysty, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku | sztuka | 30 |  | 8%
6 | Cewnik foley CH 20, lateksowy, powleczony warstwą silikonu,cewnik dwudrożny,nieprzezroczysty, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku | sztuka | 30 |  | 8%
7 | Cewnik foley CH 22, lateksowy, powleczony warstwą silikonu,cewnik dwudrożny,nieprzezroczysty, sterylny, przeznaczony do jednorazowego użytku | sztuka | 30 |  | 8%
8 | Chusta trójkątna fizelinowa, wymiary 130 x 95 x 95 cm ± 5cm, wykonana jest z włókniny polipropylenowej, niejałowa | Sztuka | 424 |  | 8%
9 | Fartuch chirurgiczny jałowy z mankietem rozm XL-XXL, 35 g/m2 + 40 g/m2, Fartuch wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach Rękawy zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, Opakowanie folia - papier, pełniający wymogi normy PN-EN 13795 | Sztuka | 389 |  | 8%
10 | Fartuch flizelinowy jednorazowego użytku, medyczny, niejałowy, wiązany z tyłu. Wykonany włókniny polipropylenowej 25-35g/m2, z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem, opakowanie 10 szt. rozm XL | Sztuka | 2000 |  | 8%
11 | Igła doszpikowa BIG Adult, sterylna, kolor niebieski G 15, 33,3 mm. Trokar/igła typu Luer Lock | Sztuka | 15 |  | 8%
12 | Igła doszpikowa BIG Pedriatric, sterylna, kolor czerwony, 18, 23,6 mm. Trokar/igła typu Luer Lock | Sztuka | 6 |  | 8%
13 | Fartuch ochronny nieprzemakalny, Włóknina polipropylenowa z powłoką polietylenową, Gramatura: 40-45 g/m2, Ochrona biologiczna wg EN 14126, Rękawy zakończone elastyczną gumką, Wiązany na troki z tyłu, krój prosty, kolor niebieski, rozm XL-XXL | Sztuka | 1000 |  | 8%
14 | Kapturki ochronne dedykowane do szystkich modeli termomerów dousznych Braun, nie zwierające lateksu, opakowanie po 20 szt | opakowanie | 440 |  | 8%
15 | Koc ratunkowy termoizolacyjny, wykonany z metalicznej folii PET, hipoalergiczny, odporny na uszkodzenia i wodę, niejałowy, rozmiar 160cm x 210cm | sztuka | 573 |  | 8%
16 | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych, przed złożeniem w postaci płaskej, ustawiane rozmiary „bez szyi", krótka szyja, średni, wysoki, ilość stopni regulacji - 8, umożliwiający stałą kontrolę tętna pacjenta, wyposażony w uchwyty na dreny, posiadający mocny rzep | sztuka | 40 |  | 8%
17 | Kołnierz ortopedyczny dla dzieci, przed złożeniem w postaci płaskej, ilość stopni regulacji - 6, umożliwiający stałą kontrolę tętna pacjenta, wyposażony w uchwyty na dreny, posiadający mocny rzep | sztuka | 15 |  | 8%
18 | Kraniki trójdrożne, opcjonalnie z przedłużaczem o długości 10 cm, sterylne, pakowana pojedynczo Zaworek trójstronny, trójdrożny, końcówka typu Luer-Lock | sztuka | 15 |  | 8%
19 | Łyżeczka dermatologiczna nr 3, Sterylna, jednostronna ostra krawędź tnąca ze stali nierdzewnej, jednorazowego użytku, rozmiar wytłoczony na rączce | sztuka | 50 |  | 8%
20 | Łyżeczka dermatologiczna nr 4, Sterylna, jednostronna ostra krawędź tnąca ze stali nierdzewnej, jednorazowego użytku, rozmiar wytłoczony na rączce | sztuka | 140 |  | 8%
21 | Łyżeczka dermatologiczna nr 5, Sterylna, jednostronna ostra krawędź tnąca ze stali nierdzewnej, jednorazowego użytku, rozmiar wytłoczony na rączce | sztuka | 85 |  | 8%
22 | Jednorazowa maseczka chirurgiczna wykonana z trzech warstw polipropylenu, skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) na poziomie większym lub równym 98% zgodnie z normą PN-EN 14683:2019, kształtka na nos, opakowanie 50 szt. | sztuka | 4300 |  | 8%
23 | Maszynka jednorazowa do golenia, jednoczęściowa maszynka do golenia z pojedynczym ostrzem, Rączka wykonana z tworzywa sztucznego a pojedyncze ostrze ze stali nierdzewnej, bez osłony | sztuka | 50 |  | 8%
24 | MINI SPIKE V, Bezigłowy pin dozujący, Zakrętka szczelnie zamknięta, Filtr powietrza 0,45 µm, 2 odrębne kanały powietrza i płynu, Automatyzacja równoważenia ciśnienia, Uniwersalny kolec do fiolki z lekiem, Nie zawiera PVC, DEHP ani lateksu, oakowanie 50 szt. | sztuka | 25 |  | 8%
25 | Nerka medyczna, miska nerkowata jednorazowego użytku. tekturowa. rozm. 24.5 x 11.5 x 5 cm. max. pojemność 900ml | sztuka | 173 |  | 8%
26 | Nakłuwacz jednorazowy, sterylny, bez możliwości ponownego użycia - bezpieczny. Głębokość nakłucia 2,4 mm. Opakowanie po 100. Dopuszczalne 200 szt. w opakowaniu z przeliczeniem ilości. Termin ważności: minimum 24 miesiące od daty dostawy | opakowanie | 3 |  | 8%
27 | Ochraniacz na buty, ochraniacze wykonane z folii polietylenowej w kolorze niebieskim, grubość folii: min. 10 µm, wysokość ochraniaczy: 15 cm, długość ochraniaczy w stanie rozciągniętym: 40 cm ± 3cm, długość otworu ochraniacza w stanie luźnym: 12 cm, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 50 |  | 8%
28 | Opaska gipsowa, wymiar 12cm x 3 m, zawierająca masę gipsową, Czas wiązania: około 5 minut, białą, niejałowa | sztuka | 500 |  | 8%
29 | Opaska gipsowa, wymiar 15cm x 3m, zawierająca masę gipsową, Czas wiązania: około 5 minut, białą, niejałowa | sztuka | 500 |  | 8%
30 | Opaska gipsowa, wymiar 6cm x 3m, zawierająca masę gipsową, Czas wiązania: około 5 minut, białą, niejałowa | sztuka | 27 |  | 8%
31 | Ostrza chirurgiczne nr 11 , jałowe, jednoraz.użytku, przystosowane do standardowego trzonka, każde ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne sterylne opakowania, pakowane po 100szt. | opakowanie | 10 |  | 8%
32 | Ostrza chirurgiczne nr 12 D , jałowe, jednoraz.użytku, przystosowane do standardowego trzonka, każde ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne sterylne opakowania, pakowane po 100szt. | opakowanie | 7 |  | 8%
33 | Ostrza chirurgiczne nr 15 , jałowe, jednoraz.użytku, przystosowane do standardowego trzonka, każde ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne sterylne opakowania, pakowane po 100szt. | opakowanie | 10 |  | 8%
34 | Ostrza chirurgiczne nr 24 , jałowe, jednoraz.użytku, przystosowane do standardowego trzonka, każde ostrze hermetycznie zapakowane w indywidualne sterylne opakowania, pakowane po 100szt. | opakowanie | 10 |  | 8%
35 | Paski do sterylizacji parowej, klasa IV (480 szt. w opakowaniu), metoda sterylizacji: para wodna 121 - 134°C ± 5°C, zgodność z normą: ISO 11140 - 1 : 2014 / typ 4, weryfikowane parametry procesu: temperatura, czas, opakowanie 250 szt. | opakowanie | 30 |  | 8%
36 | Pęseta, steylna,długość 12-13 cm, wykonana z plastiku (poliester typu PES) lub pilipropylenu, produkt jednorazowy, pakowana pojedynczo | sztuka | 10 |  | 8%
37 | Podkład medyczny celulozowy dwuwarstwowy na roli, Wymiar 50m x 50cm, perforowany co 34-39 cm, Każda rolka prześcieradła pakowana jest w osobną folię | sztuka | 922 |  | 8%
38 | Jednorazowy, celulozowo-foliowy podkład medyczny, 38cm x 50m, perforowany co 30-40 cm, warstwa bibuły + folia, kolor zielony | sztuka | 60 |  | 8%
39 | Podkład chłonny jednorazowy 60x90cm, 5-warstwowe: nieprzemakalny laminat + wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina, opakowanie 25szt | opakowanie | 1 |  | 8%
40 | Podkład podgipsowy, syntetyczny, niejałowy, szer.-10 cm, długość- 3 m. | sztuka | 400 |  | 8%
41 | Podkład podgipsowy, syntetyczny, niejałowy - szer.-15 cm, długość- 3 m. | sztuka | 300 |  | 8%
42 | Pojemnik na płyny ustrojowe 30 ml, plastikowy,jałowy (op. 50 szt.) | sztuka | 200 |  | 8%
43 | Pojemnik na odpady medyczne o pojemności 10 L, czerwony | sztuka | 150 |  | 23%
44 | Pojemnik na odpady medyczne, o pojemności 2 L, czerwony | sztuka | 200 |  | 23%
45 | Pojemniki na odpady medyczne, o pojemności 0,7 L, czerwone, owalne | sztuka | 750 |  | 23%
46 | Pojemniki na odpady medyczne, o pojemności 1 L, czerwone | sztuka | 90 |  | 23%
47 | Pojemniki na odpady medyczne, o pojemności 1,5 L, czerwone, średnica górna-115, dolna-110 | sztuka | 160 |  | 23%
48 | Prześcieradło na nosze z włókniny o wymiarze 80cm x 210 cm ± 10cm z gumką, jednorazowego użytku, pakowane w folię 10 sztuk | sztuka | 458 |  | 8%
49 | Prześcieradło jednorazowego użytku, fizelinowe, o wymiarach: 210 x 160 cm, pakowane w folie po 10 szt. | sztuka | 50 |  | 8%
50 | Serweta sterylna-obłożenie pola operacyjnego 45cm x 75 cm ± 10cm, z centralnym otworem przylepnym - 6cm x 8cm, 2-warstwowa, jałowa, do zabiegów chirurgicznych. | sztuka | 215 |  | 8%
51 | Serweta operacyjna, jałowa 50x70cm ± 5cm, 2-warstwowa, z przylepcem na dłuższym boku | sztuka | 20 |  | 8%
52 | Serweta operacyjna 3 -warstwowa, 75x90cm, jałowa, z centranym otworem przylepnym o śr. 7cm | sztuka | 20 |  | 8%
53 | Staza uciskowa automatyczna, wykonana z rozciągliwej gumy oraz plastikowych komponentów z ABS | sztuka | 13 |  | 8%
54 | Staza uciskowa jednorazowgo użytku w rolce, gumowa, bezlateksowa, niebieska, 25 odcinków. | sztuka | 85 |  | 8%
55 | Szczoteczka ginekologiczna wachlarz, wykonana z miękkiego tworzywa, produkt jednorazowy, pakowany sterylnie, pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100szt. | opakowanie | 10 |  | 8%
56 | Szczoteczka cytologiczna prosta, jednorazowe, sterylna, Wykonana z polipropylenu oraz nylonu, pkwana pojedyńczo, opakowanie zbiorcze 100 szt. | opakowanie | 1 |  | 8%
57 | Szpatułki niesterylne jednorazowe, wykonane z drewna, gładka powierzchnia, z zaokrągleniami na krawędziach, długośc 150 mm, pakowane w pudełku po 100 szt. | opakowanie | 75 |  | 8%
58 | Szyna Kramera 100x10cm, szyny o drabinkowej konstrukcji, wykonane z metalowych prętów, które można odpowiednio modelować | sztuka | 90 |  | 8%
59 | Szyna Kramera 150x10cm, szyny o drabinkowej konstrukcji, wykonane z metalowych prętów, które można odpowiednio modelować | sztuka | 65 |  | 8%
60 | Szyna Kramera 50x7cm, szyny o drabinkowej konstrukcji, wykonane z metalowych prętów, które można odpowiednio modelować | sztuka | 81 |  | 8%
61 | Szyna zimmer 2cm x 23cm, jednorazowego użytku, niesterylna, wykonane są z blachy aluminiowej wyklejanej białą gąbką lateksową | sztuka | 110 |  | 8%
62 | Szyna zimmer 2cm x 40cm, jednorazowego użytku, niesterylna, wykonane są z blachy aluminiowej wyklejanej białą gąbką lateksową | sztuka | 80 |  | 8%
63 | Szyna zimmer 5cm x 40cm, jednorazowego użytku, niesterylna, wykonane są z blachy aluminiowej wyklejanej białą gąbką lateksową | sztuka | 50 |  | 8%
64 | Torebka do sterylizacji o wym. 13 x 25 cm . Samoklejące torebki wykonane z papieru medycznego 60g-70/m2 i folii, do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, opakowanie 200 szt. | opakowanie | 14 |  | 8%
65 | Torebka do sterylizacji o wym. 14 x 28 cm. Samoklejące torebki wykonane z papieru medycznego 60g-70/m2 i folii, do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, opakowanie 200 szt. | opakowanie | 5 |  | 8%
66 | Torebka do sterylizacji o wym. 20 x 33 cm. Samoklejące torebki wykonane z papieru medycznego 60g-70/m2 i folii, do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, opakowanie 200 szt. | opakowanie | 6 |  | 8%
67 | Torebka do sterylizacji o wym. 9 x 13,5 cm. Samoklejące torebki wykonane z papieru medycznego 60g-70/m2 i folii, do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, opakowanie 200 szt. | opakowanie | 7 |  | 8%
68 | Torebka do sterylizacji o wym. 9 x 26 cm. Samoklejące torebki wykonane z papieru medycznego 60g-70/m2 i folii, do sterylizacji parą wodną oraz tlenkiem etylenu, opakowanie 200 szt. | opakowanie | 23 |  | 8%
69 | Pchrona do narzedzi bez zawiasów, wym. 5 x 12,5 cm x . Opakowanie 100 szt. | opakowanie | 11 |  | 8%
70 | Tubus anoskopowe 85x20 mm,wykonana z termoplastiku, rurka endoskopowa zbudowana z materiału przewodzącego światło, zaokrąglony koniec dystalny obturatora rurki endoskopowej , posiada skalę długości, jednorazowego użyrtku, sterylna,pojedyńczo pakowane w folie, opakowanie zbiorcze 25 szt. | opakowanie | 60 |  | 8%
71 | Anoskop jednorazowy chirurgiczny/diagnostyczny, średnica 23 mm i długość robocza 88 mm z rękojeścią przystosowaną do włożenia oświetlacza ołówkowego lub końcówki zimnego źródła światła (światłowodu), opakowanie po 50 szt. | opakowanie | 6 |  | 8%
72 | Rurka sigmoidoskopowa jednorazowego użytku z obturatorem o rozmiarze 250xØ20mm, zbudowana jest z materiału przewodzącego światło, wejście światła w części zamkowej, łączącej rurkę z wziernikiem optycznym i ze źródłem światła, wyjście światła przy dystalnym końcu rurki, dystalny koniec obturatora rurki endoskopowej zaokrąglony, skala długości na rurce, opakowanie zbiorcze 25 szt. | opakowanie | 2 |  | 8%
73 | Turbina jednorazowego uzytku z ustnikiem, kompatybilna ze spirometrem Spirobank II, opakowanie 60 szt. | sztuka | 360 |  | 8%
74 | Ustnik papierowy jednorazowy do spirometru Spirobank, pakowany pojedynczo w folię. | sztuka | 300 |  | 8%
75 | Worek na wymiociny o poj. 1,5 l, posiadający szeroki otwór wlotowy, zapobiegający rozlewaniu się zawartości, plastikowa krawedź, funkcja „Twist & lock” na obręczy pozwala na bezpieczne zamknięcie worka | sztuka | 180 |  | 8%
76 | Worki do moczu, pojemność 2000 ml, z odpływem sterylny z zastawką antyrefluksyjną, skalowany, z odpływem spustowym, indywidualnie pakowany, sterylny, pakowany pojedynczo. | sztuka | 80 |  | 8%
77 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użutku,., rozm. „M”, Gładkie krawędzie, mocno trzymający zamek | opakowanie | 12 |  | 8%
78 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użutku,., rozm. „S”, Gładkie krawędzie, mocno trzymający zamek | opakowanie | 5 |  | 8%
79 | Wzierniki do otoskopu jednorazowego użytku, rozm. 2,5 mm, wykonany z nietoksycznego plastiku, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 40 |  | 8%
80 | Wzierniki do otoskopu jednorazowego użytku, rozm. 4 mm, wykonany z nietoksycznego plastiku, opakowanie 100 szt. | opakowanie | 17 |  | 8%
81 | Zestaw porodowy jednorazowego użytku składający się z trzech pakietów, które zawierają: 1. Pakiet A – przedporodowy - 1 podkład chłonny 40 x 60 cm - 1 podkład papierowy niebieski 60 x 60 cm - 2 papierowe ręczniki do rąk 40 x 40 cm - 2 pary sterylnych rękawiczek lateksowych, rozmiar 7-7,5 2. Pakiet B – porodowy - 1 gruszka do odsysania wydzieliny, niebieska - 4 zaciski pępowinowe - 4 gaziki 15 x 15 cm - 1 nożyczki 12 cm 3. Pakiet C – poporodowy - 1 opaska identyfikacyjna dla noworodków - 1 kocyk dla noworodka 100 x 60 cm - 2 chusteczki papierowe 11 x 20 cm - 1 pielucha dla noworodka - 1 podpaska higieniczna siatkowa 20 x 7 cm - 1 torba foliowa na łożysko żółta 50 x 38 cm Zestaw sterylny | sztuka | 4 |  | 8%